## Sheet1
全院器械总清单
科室 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 牌价小计 | 参数
钳类 | 1 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 |  | 把 | 30 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 2 | 手术剪 | 12.5cm直尖圆 |  | 把 | 9 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为125mm头杆为直尖圆 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 3 | 止血钳 | 14cm弯全齿 |  | 把 | 46 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 4 | 止血钳 | 16cm弯全齿 |  | 把 | 41 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 5 | 止血钳 | 18cm弯全齿 |  | 把 | 36 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 6 | 止血钳 | 20cm弯全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 7 | 止血钳 | 22cm弯全齿 |  | 把 | 25 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 10 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 11 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 |  | 把 | 3 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 12 | 止血钳 | 14cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 13 | 止血钳 | 16cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 14 | 止血钳 | 18cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 15 | 止血钳 | 20cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 16 | 止血钳 | 22cm直全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 18 | 止血钳 | 9.5cm直全齿(哈氏) |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为95mm头部为直全齿(哈氏) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 19 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 |  | 把 | 32 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 20 | 止血钳 | 9.5cm弯全齿(哈氏) |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为95mm头部为弯全齿(哈氏) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 21 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 |  | 把 | 30 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 24 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为180mm，弯折角度×弯折高度为90°×16mm半齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 26 | 分离结扎钳 | 24cm 90°×14全齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为240mm，弯折角度×弯折高度为90°×14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 27 | 支气管钳 | 22cm直角 |  | 把 | 4 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为220mm型式为直角 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 29 | 组织钳 | 14cm 普通 头宽5 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为140mm普通，头宽5mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 32 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为180mm普通，头宽5mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 37 | 海绵钳 | 22cm弯有齿 头宽12 WD |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为弯有齿，头宽12mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 38 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 |  | 把 | 55 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯有齿，头宽10mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 42 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 |  | 把 | 55 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯无齿，头宽10mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 44 | 帕巾钳 | 10cm尖头 |  | 把 | 30 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 46 | 帕巾钳 | 14cm尖头 |  | 把 | 30 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 47 | 帕巾钳 | 16cm尖头 |  | 把 | 30 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 49 | 持针钳 | 16cm细针 |  | 把 | 36 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为细针 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 50 | 持针钳 | 18cm细针 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为细针 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 52 | 持针钳 | 22cm细针 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为细针 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 53 | 持针钳 | 14cm直 粗针0.5 镶片 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直粗针0.5mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 54 | 持针钳 | 16cm直 粗针0.5 镶片 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为直粗针0.5mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 55 | 止血钳 | 14cm弯全齿WD |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为弯全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 56 | 止血钳 | 16cm弯全齿WD |  | 把 | 3 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为弯全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 57 | 止血钳 | 25cm弯全齿H9 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯全齿，弯折高度为9mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 58 | 无损伤腔静脉钳 | 26cm双角弯60°×33 1×2齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：供夹持腔静脉作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为260mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为60°×33mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 59 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长42 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于手术时做荷包缝线成型。 2、产品尺寸：总长260mm型式为钳式，头长42mm 3、表面处理：左右齿爪：装饰纹钝化 左右手柄：装饰纹镀铬 4、材料：齿爪：12Cr13 手柄：20Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 60 | 分离结扎钳 | 22cm 90°×14全齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为220mm，弯折角度×弯折高度为90°×14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 61 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为180mm，弯折角度×弯折高度为90°×16mm半齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
剪刀类 | 62 | 组织剪 | 14cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 63 | 组织剪 | 16cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为160mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 64 | 组织剪 | 18cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 65 | 组织剪 | 20cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 66 | 组织剪 | 22cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为220mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 67 | 组织剪 | 25cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为250mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 68 | 手术剪 | 14cm直圆 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头杆为直圆 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 69 | 手术剪 | 16cm直尖 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为160mm头杆为直尖 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 70 | 手术剪 | 14cm直尖 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头杆为直尖 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 71 | 手术剪 | 16cm直圆 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为160mm头杆为直圆 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 72 | 眼用剪 | 10cm直尖头 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为10cm头型直尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 73 | 拆线剪 | 12cm直 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切器械。 2、产品尺寸：总长为120mm头杆为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 74 | 拆线剪 | 14cm直 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头杆为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 75 | 纱布绷带剪 | 18cm半球头 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切器械。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为半球头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 76 | 组织剪 | 18cm直WD（综合） |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为直WD（综合） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 77 | 组织剪 | 18cm弯（综合） |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头杆为弯（综合） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 78 | 心脏手术剪 | 22cm指圈式 右角弯30° |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为22cm指圈式右角弯30° 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 79 | 血管剪 | 12.5cm弯尖 金圈 |  | 把 | 17 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为弯尖金圈 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
镊子类 | 80 | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 |  | 把 | 11 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为直形1×2钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 85 | 组织镊 | 25cm直形 1×2钩 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为直形1×2钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 87 | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） |  | 把 | 27 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 90 | 医用镊 | 22cm横齿（敷料） |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 91 | 整形镊 | 12cm无钩 头宽0.6 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为120mm头部为无钩，头宽0.6mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 92 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.6 |  | 把 | 8 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为120mm头部为有钩，头宽0.6mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 93 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.8 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为120mm头部为有钩，头宽0.8mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 94 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿 1.8×3 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为直形凹凸齿，头宽×头部厚度为1.8mm×3mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
拉钩类 | 95 | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长280mm型式为圆柄式 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 96 | 组织拉钩 | 同向直角/直角 |  | 套X2把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/直角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 97 | 深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长250mm型式为板式，叶宽36mm×115mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 98 | 椎板拉钩 | 板式尖头60×23 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 2、产品尺寸：型式为板式尖头，头部尺寸为60×23mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 99 | 组织拉钩 | 同向直角/折角 |  | 套X2把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为型式为同向直角/折角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 100 | 静脉拉钩 | 20cm |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为200mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 101 | 膀胱拉钩 | 23cm月牙形 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为230mm型式为月牙形 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 102 | 深部拉钩 | 20cm板式 叶宽24×100 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长200mm型式为板式，叶宽24mm×100mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 103 | 阴道拉钩 | 16cm板式凹38×70 WD |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。 2、产品尺寸：总长160mm型式为板式凹38mm×70mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 104 | 组织拉钩 | 同向直角/直角 |  | 套X2把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/直角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 105 | 心室拉钩 | 18cm角弯6×22/三爪圆弯9×10 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：总长为180mm角弯6×22/三爪圆弯9×10mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 106 | 阑尾拉钩 | 26cm同向直角 空心柄 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长260mm型式为同向直角空心柄 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
常用 | 107 | 手术刀柄 | 3# |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：3# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 108 | 手术刀柄 | 3# |  | 把 | 13 |  |  | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：3# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 109 | 手术刀柄 | 4# |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：4# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 110 | 手术刀柄 | 7# |  | 把 | 46 |  |  | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：7# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 111 | 手术刀柄 | 9# |  | 把 | 3 |  |  | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：9# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 114 | 不锈钢药杯 | φ50×50 |  | 只 | 54 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢药杯φ50×50mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 115 | 不锈钢药杯 | φ45×39 |  | 只 | 33 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢药杯φ45×39mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 116 | 不锈钢药杯 | φ60×60 |  | 只 | 50 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢药杯φ60×60mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 118 | 不锈钢腰子盘 | 204×130×25 |  | 只 | 41 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢腰子盘204×130×25mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 119 | 不锈钢腰子盘 | 190×116×25 |  | 只 | 60 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢腰子盘190×116×25mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 120 | 不锈钢腰子盘 | 178×104×25 |  | 只 | 20 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢腰子盘178×104×25mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 121 | 不锈钢换药碗 | φ160×60 |  | 只 | 20 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢换药碗φ160×60mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 122 | 不锈钢换药碗 | φ142×52 |  | 只 | 20 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢换药碗φ142×52mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 123 | 不锈钢换药碗 | φ120×45 |  | 只 | 20 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢换药碗φ120×45mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 124 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 498×230×50 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型498×230×50mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 125 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×75 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×75mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 126 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 498×230×100 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型498×230×100mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 127 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×50 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×50mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 128 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×75 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×75mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 129 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×100 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×100mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 130 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 230×230×50 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型230×230×50mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 131 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 230×230×75 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型230×230×75mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 132 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 230×230×100 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型230×230×100mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 133 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×50 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×50mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 134 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×75 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型370×230×75mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
腔镜 | 137 | 双极电凝钳 | φ5*330mm |  | 把 | 5 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 138 | 单极电凝钩 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 139 | 止血钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 140 | 持针钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 141 | 冲吸器 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 142 | 输卵管抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 143 | 活检钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 144 | 腹腔剪 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 145 | 腹腔抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 146 | 腹腔抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 147 | 器械钳（松夹） | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 148 | 弯剪 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 149 | 分离钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 150 | 鸭嘴抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 151 | 重型抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 152 | 倒齿抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 153 | 单动2+3鼠牙抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 154 | 细齿无创伤抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 155 | 钝头抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 156 | 中空横齿抓钳 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 157 | 穿刺器 | φ5*95mm |  | 套 | 3 |  |  | 工作长度mm：95±2.2，套管内径≤5.6
| 158 | 穿刺器 | φ10*95mm |  | 套 | 3 |  |  | 工作长度mm：95±2.2，套管内径≤10.8
| 159 | 冲吸器-冲吸管 | φ10*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ10±0.8
| 160 | 冲吸器-冲吸管 | φ5*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 161 | 气腹针 | φ2*120mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：120±10，外径：φ2±0.8
| 162 | 穿刺套管 | φ10*95mm |  | 套 | 3 |  |  | 套管外径：φ12±0.5
| 163 | 穿刺套管 | φ5*95mm |  | 支 | 3 |  |  | 套管外径：φ6.5±0.5
| 164 | 分离钳 | φ5*330mm 90° |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ5±0.8
| 165 | 钛夹钳 | φ10*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ10±0.8
| 166 | 施夹钳 | φ10*330mm |  | 把 | 3 |  |  | 工作长度mm：330±10，外径：φ10±0.8
妇科 | 167 | 宫内节育器取出钩 | 28cm |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。 2、产品尺寸：总长为28cm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 168 | 子宫刮 | 28cm锐口6六角柄 柔性 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。 2、产品尺寸：总长为280mm，型式为锐口6mm六角柄，柔性 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 169 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头4.5 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为4.5mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 170 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头5 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为5mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 171 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头5.5 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为5.5mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 172 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头6 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为6mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 173 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头6.5 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为6.5mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 174 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头7 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为7mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 175 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头7.5 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为7.5mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 176 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头8 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为尖圆头，头部直径为8mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 177 | 子宫颈钳 | 25cm弯3×4齿 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。 2、产品尺寸：总长为250mm，型式为弯，3×4齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 178 | 宫内节育器取出钳 | 22cm |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。 2、产品尺寸：总长为22cm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 179 | 子宫探针 | 28cm直φ3 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于插入子宫腔内测量子宫的深度。 2、产品尺寸：总长为280mm，型式为直φ3mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 180 | 双翼阴道扩张器 | 手术90×34 |  | 把 | 25 |  |  | 1、适用范围：用于露出阴道内部供检查或手术。 2、产品尺寸：型式为手术90mm×34mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 181 | 输卵管通液器 | Ⅰ型 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于输卵管造影、疏通。 2、产品尺寸：型式为Ⅰ型 3、表面处理：光亮镀镍铬 4、材料：H62材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 182 | 女用金属导尿管 | D5 (鸡心） |  | 根 | 5 |  |  | 1、适用范围：供妇女导尿及尿道扩张用。 2、产品尺寸：由管身、接头、鸡心组成。D5mm。 3、材料：医用不锈钢
| 183 | 剖宫产剪 | 18cm球头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于妇产科手术时剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm，型式为球头 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 184 | 手术剪 | 16cm弯尖 刃口开齿 精细 解剖 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为弯尖，刃口开齿精细解剖 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 185 | 子宫敷料钳 | 25cm双弯 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。 2、产品尺寸：总长为250mm，型式为双弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 186 | 肛门镜 | 三叶 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于肛门部位组织检查。 2、产品尺寸：型式为三叶 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 187 | 深部拉钩 | 32cm板式 叶宽25×160 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为320mm，型式为板式，叶宽25mm×160mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 188 | 深部拉钩 | 32cm板式 叶宽50×160 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为320mm，型式为板式，叶宽50mm×160mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 189 | 脾蒂钳 | 25cm弯 头宽4.7 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为250mm型式为弯，头宽4.7mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 190 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为180mm，弯折角度×弯折高度为90°×16mm半齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 191 | 双翼阴道扩张器 | 手术90×34 |  | 把 | 50 |  |  | 1、适用范围：用于露出阴道内部供检查或手术。 2、产品尺寸：型式为手术90mm×34mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 192 | 宫内节育器取出钩 | 28cm |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。 2、产品尺寸：总长为28cm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 193 | 宫内节育器放置叉 | 28cm |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。 2、产品尺寸：总长为28cm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
甲乳外 | 194 | 组织拉钩 | 同向直角/直角 |  | 套X2把 | 6 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/直角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 195 | 无损伤止血钳 | 16cm圆弯35×10 1×2齿 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：供夹持动脉残端作止血用。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为圆弯35mm×10mm1×2齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 196 | 骨科用神经根拉钩 | 20cm直形 直角弯圆头φ0.6×2.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 2、产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯圆头，头部尺寸为φ0.6×2.5mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 197 | 组织剪 | 18cm弯窄头 金圈 精细 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯窄头金圈，精细 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
胃肠外 | 198 | 肠夹持钳 | 16cm |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为160mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 199 | 胃钳 | 28cm无钉 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长280mm型式为无钉 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 200 | 止血钳 | 24cm直有钩 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为240mm头部为直有钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 201 | 止血钳 | 24cm弯有钩 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为240mm头部为弯有钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 202 | 肠钳 | 25cm直 斜齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为直斜齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 203 | 肠钳 | 25cm弯 斜齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯斜齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 204 | 压肠板 | 30cm |  | 块 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于下压组织或脏器。 2、产品尺寸：总长300mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 205 | 无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70×10 1×2齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：供夹持肺动脉作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为240mm圆弯1×2齿，头部尺寸为70×10mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 206 | 组织钳 | 20cm普通 头宽3.8(胸腔) |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为普通，头宽3.8mm(胸腔) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
五官科 | 207 | 扁桃体拉钩 | 双头 带剥离子 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为双头带剥离子 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 208 | 骨科用神经根拉钩 | 20cm直形 直角弯圆头φ0.6×2.5 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 2、产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯圆头，头部尺寸为φ0.6×2.5mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 209 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为160mm型式为枪形有齿WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 210 | 耳用膝状镊 | 11cm WD |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为110mmWD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 211 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×4钩钝 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为160mm，型式为活动式3×4钩钝 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 212 | 耳刮匙 | 16cm角弯25°长圆头 头宽1.0/1.2 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。 2、产品尺寸：总长为160mm，型式为角弯25°长圆头，头宽1.0mm/1.2mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：头部：30Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 213 | 耳刮匙 | 16cm角弯25°长圆头 头宽1.2 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。 2、产品尺寸：总长为160mm，型式为角弯25°长圆头，头宽1.2mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：头部：30Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 214 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽8 |  | 把 | 20 |  |  | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：总长为170mm直匙形，头宽8mm 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 215 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 |  | 把 | 18 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为10cm头型弯尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 216 | 显微眼用剪 | 8cm弯 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：8cm弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 217 | 镫骨足弓剪 | 8cm盖板式 右开 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为80mm，型式为盖板式右开 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 218 | 牙科开口器 | 麻醉式 右 |  | 套 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启。 2、产品尺寸：型式为麻醉式右 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 219 | 牙科开口器 | 方框式 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启。 2、产品尺寸：型式为方框式 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 220 | 牙科开口器 | 钳柄式 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启。 2、产品尺寸：型式为钳柄式 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 221 | 牙科开口器 | 丁字式 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启。 2、产品尺寸：型式为丁字式 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 222 | 舌钳 | 16.5cm直 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 2、产品尺寸：总长为165mm，型式为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 223 | 鼻中隔凿 | 16cm鱼尾头 刃宽3枪形 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于凿切或修整骨。 2、产品尺寸：总长为160mm型式为鱼尾头，刃宽3mm枪形 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 224 | 鼻骨锤 | 18cm双平面 硬 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于敲击手术凿等。 2、产品尺寸：总长为180mm，型式为双平面硬 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 225 | 鼻骨锉 | 18cm双头 直形尖圆头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于锉削骨组织。 2、产品尺寸：总长为18cm双头直形尖圆头 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 226 | 鼻咬骨钳 | 14cm旋转式 鼻窦 刃宽2 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为140mm型式为旋转式鼻窦，刃宽2mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 227 | 鼻镜 | 检查 直 头长28(无柄花) |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于鼻腔的检查。 2、产品尺寸：型式为检查，型式为直，头长28mm(无柄花) 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 228 | 鼻剪 | 12.5cm中介 WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为125mm型式为中介WD 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 229 | 鼻剪 | 11cm下介 头宽3 WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为110mm型式为下介，头宽3mmWD 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 230 | 鼻腔撑开器 | 55×81 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于或与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为81mm，头长×总长55mm×81mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 231 | 鼻中隔咬骨钳 | 对咬 刃宽4 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为对咬，刃宽4mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：钳头：30Cr13 手柄：20Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 232 | 咬骨钳 | 18cm单关节 角弯20°尖头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：总长为18cm单关节角弯20°尖头 3、表面处理：装饰纹PVD（银白色） 4、材料：32Cr13Mo材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 233 | 鼻腔吸引管 | 15cm角弯可调φ2.5 |  | 根 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为150mm型式为角弯可调，直径为φ2.5mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 234 | 鼻粘膜刀 | 19cm镰状尖 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于切割组织或在手术中切割器械。 2、产品尺寸：总长为190mm型式为镰状尖 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：40Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 235 | 外耳道扩张器 | φ4、φ5.5、φ7 |  | 套X3只 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于扩张组织。 2、产品尺寸：直径为φ4mm、φ5.5mm、φ7mm 3、表面处理：涂聚四氟乙烯 4、材料：H62材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 236 | 鼻窦镜 | BDJ4017500 |  | 根 | 3 |  |  | 插入部分最大宽度D mm： φ4，工作长度L：175mm，视场角：60°，视向角：0°
| 237 | 鼻剪 | 16cm上介 WD |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为160mm型式为上介WD 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 238 | 眼科镊 | 10cm直有钩WD |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为直有钩WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 239 | 眼用剪 | 10cm直尖头 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为10cm头型直尖头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 240 | 耵聍钩 | 16cm角弯90°头宽1.5直形 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为160mm，型式为角弯90°，头宽1.5mm直形 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 241 | 耵聍钩 | 20cm圆弯 头宽2枪形 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为200mm，型式为圆弯，头宽2mm枪形 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 242 | 鼻咬切钳 | 13cm管式 旋转 直长圆头反切 宽1.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为130mm管式旋转直长圆头反切，宽1.5mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 243 | 鼻咬切钳 | 13cm管式 直长圆头 宽2 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为130mm管式直长圆头，宽2mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 244 | 咽喉镜 | φ16 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于咽喉部的检查。 2、产品尺寸：头部直径为φ16mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 245 | 支撑喉镜 | 拆卸式 大 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于咽喉部的检查。 2、产品尺寸：总长为型式为拆卸式大 3、表面处理：砂面无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 246 | 鼻粘膜刀 | 19cm镰状尖 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于切割组织或在手术中切割器械。 2、产品尺寸：总长为190mm型式为镰状尖 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：40Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 247 | 鼻刮匙 | 23cm直 匙形 头宽5.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。 2、产品尺寸：总长为230mm型式为直匙形，头宽5.5mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 248 | 鼻刮匙 | 19cm角弯20°匙形 头宽3.5 |  | 把 | 15 |  |  | 1、适用范围：用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。 2、产品尺寸：总长为190mm型式为角弯20°匙形，头宽3.5mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：头杆：20Cr13 手柄：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 249 | 扁桃体剪 | 18cm弯H7 WD |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm，型式为弯，弯折高度为7mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 250 | 鼻穿刺针 | 15.5cm平口式φ3 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。 2、产品尺寸：总长为155mm型式为平口式，直径为φ3mm 3、表面处理：杆部：光亮钝化 柄部：硬质阳极氧化 4、材料：杆部：40Cr13 柄部：LY12 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 251 | 上颌窦探针 | 双头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。 2、产品尺寸：总长为型式为双头 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：30Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 252 | 鼻中隔旋转刀 | 20cm枪形 刃宽4 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于切割组织或在手术中切割器械。 2、产品尺寸：总长为200mm型式为枪形，刃宽4mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：刀片：40Cr13 刀架：20Cr13 手柄：12Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 253 | 鼻咬骨钳 | 14cm旋转式 鼻窦 刃宽2 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为140mm型式为旋转式鼻窦，刃宽2mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 254 | 鼻粘膜钳 | 12cm头宽6 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为120mm，型式为头宽6mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 255 | 鼻息肉钳 | 13cm环形长圆头3.5×4.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为130mm型式为环形长圆头，头部尺寸为3.5mm×4.5mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 256 | 抓钳 | 13.5cm 鼻窦 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为135mm，鼻窦 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 257 | 鼻咬骨钳 | 12cm盖板式 直长圆头 上正切宽1.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为120mm型式为盖板式直长圆头，上正切宽1.5mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 258 | 鼻息肉钳 | 12cm麦粒头2×6 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为120mm型式为麦粒头，头部尺寸为2mm×6mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 259 | 上颌窦咬骨钳 | 15cm上切 刃宽3.2 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为150mm型式为上切，刃宽3.2mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 260 | 耳用探针 | 16cm直锐 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于探、拨、挑、刺组织建立通路。不得用于注射。 2、产品尺寸：总长为160mm，型式为直锐 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：头部：30Cr13 柄部：12Cr18Ni9 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 261 | 鼻咬骨钳 | 12cm盖板式 直长圆头 上正切宽1.5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为120mm型式为盖板式直长圆头，上正切宽1.5mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 262 | 耳剪 | 8cm盖板式 左弯 宽0.7 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：工作长度为80mm，型式为盖板式左弯，头宽0.7mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 263 | 耳剪 | 8cm盖板式 右弯 宽0.7 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：工作长度为80mm，型式为盖板式右弯，头宽0.7mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 264 | 耳钳 | 8cm盖板式 直麦粒头0.5×4 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为80mm，型式为盖板式直麦粒，头0.5mm×4mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 265 | 无损伤止血钳 | 16cm圆弯35×10 1×2齿 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：供夹持动脉残端作止血用。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为圆弯35mm×10mm1×2齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 266 | 不锈钢纱布罐 | φ120×120 |  | 只 | 10 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢纱布罐φ120×120mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 267 | 鼻剪 | 11cm下介 头宽3 WD |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为110mm型式为下介，头宽3mmWD 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 268 | 压舌板 | 角形 |  | 块 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于检查时压低舌部。 2、产品尺寸：型式为角形 3、表面处理：头部:光亮无镀层 其余：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 269 | 喉钳 | 23cm管式 直碗形 φ2 |  | 把 | 10 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：工作长度为230mm，型式为管式直碗形，直径为φ2mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb 钳头：20Cr13 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 270 | 显微喉刀 | 25cm镰刃 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于切割组织或在手术中切割器械。 2、产品尺寸：总长为250mm型式为镰刃 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 271 | 不锈钢药杯 | φ45×39 |  | 只 | 10 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢药杯φ45×39mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
病房 | 272 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为180mm普通，头宽5mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 273 | 气管套管 | 单管φ7(银质) |  | 只 | 3 |  |  | 1、适用范围：产品供喉梗阻及影响呼吸通畅的病变在施行气管切开手术时，插入气管维持病人呼吸用。 2、产品尺寸：型式为单管φ7mm(银质) 3、表面处理：光亮镀银 4、材料：AgCu12材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 274 | 气管套管 | 单管φ8(银质) |  | 只 | 3 |  |  | 1、适用范围：产品供喉梗阻及影响呼吸通畅的病变在施行气管切开手术时，插入气管维持病人呼吸用。 2、产品尺寸：型式为单管φ8mm(银质) 3、表面处理：光亮镀银 4、材料：AgCu12材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 275 | 气管套管 | HKN·9 |  | 套 | 3 |  |  | 1、适用范围：产品供喉梗阻及影响呼吸通畅的病变在施行气管切开手术时，插入气管维持病人呼吸用。 2、结构及组成：气管套管由垫片、管芯、锁止帽、内管、外管、底板组成。 3、材料：各部件采用符合GB/T 1220-2007规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、022Cr18Ni14Mo2Cu2材料。 4、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 276 | 气管套管 | HKN·10 |  | 套 | 3 |  |  | 1、适用范围：产品供喉梗阻及影响呼吸通畅的病变在施行气管切开手术时，插入气管维持病人呼吸用。 2、结构及组成：气管套管由垫片、管芯、锁止帽、内管、外管、底板组成。 3、材料：各部件采用符合GB/T 1220-2007规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、022Cr18Ni14Mo2Cu2材料。 4、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 277 | 组织拉钩 | 同向直角/直角 |  | 套X2把 | 6 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/直角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 278 | 心室拉钩 | 18cm角弯6×22/三爪圆弯9×10 |  | 把 | 3 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：总长为180mm角弯6×22/三爪圆弯9×10mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 279 | 不锈钢方盘 | 310×240×30 |  | 只 | 2 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢方盘310×240×30mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 280 | 不锈钢换药碗 | φ142×52 |  | 只 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢换药碗φ142×52mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 281 | 腹腔吸引管 | 24cm弯形圆头φ10 短套管 |  | 根 | 8 |  |  | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长240mm型式为弯形圆头直径为φ10mm，短套管 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| 282 | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 |  | 根 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长200mm型式为直形圆头直径为φ10mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 1 | 眼用测量规 | 量规 单面刻度 直定位 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于眼科测距。 2、产品尺寸：量规单面刻度直定位 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 2 | 虹膜复位器 | 冲洗式 弧型 1.0 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于眼组织复位。 2、产品尺寸：冲洗式弧型1mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 3 | 晶状体植入镊 | 圆头（钛） |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：头型型式圆头材料钛合金 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 4 | 开睑器 | 固定式 开口小号 弧形（钛） |  | 把 | 4 |  |  | 1、适用范围：用于扩张和支撑眼组织。 2、产品尺寸：手柄型式固定式，头型型式开口小号弧形材料钛合金 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 5 | 开睑器 | 固定式 开口大号 弧形（钛） |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于扩张和支撑眼组织。 2、产品尺寸：手柄型式固定式，头型型式开口大号弧形材料钛合金 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 6 | 泪点扩张器 | 中锥 20 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于扩张和支撑眼组织。 2、产品尺寸：头型型式中锥20mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 7 | 斜视钩 | 无孔 H6 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉眼组织。 2、产品尺寸：头型型式无孔H6mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 8 | 斜视钩 | 无孔 H10 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉眼组织。 2、产品尺寸：头型型式无孔H10mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 9 | 眼睑拉钩 | 14cm 头宽8mm |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉眼组织。 2、产品尺寸：14cm头宽8mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 10 | 晶状体线环 | 冲洗式 3×8矩形 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于取出晶状体。 2、产品尺寸：冲洗式3×8mm矩形 3、表面处理：外购 4、材料：头部：12Cr18Ni9 针管：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 11 | 晶状体线环 | 冲洗式 4×6鸡心形 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于取出晶状体。 2、产品尺寸：冲洗式4×6mm鸡心形 3、表面处理：外购 4、材料：头部：12Cr18Ni9 针管：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 12 | 撕囊镊 | 10.5cm角形 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为10.5cm，头型型式角形 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 13 | 翻眼镊 | 左式 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：头型型式左式 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 14 | 翻眼镊 | 右式 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：头型型式右式 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 15 | 角膜剪 | 弯钝 刃长12 圆孔柄 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：弯钝刃长12mm圆孔柄 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 16 | 角膜剪 | 直钝 刃长12 圆孔柄 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：直钝刃长12mm圆孔柄 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 17 | 显微眼用剪 | 9cm直 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为9cm，头型型式直 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 18 | 显微眼用剪 | 9cm弯 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为9cm，头型型式弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 19 | 系线镊 | 11cm直(钛) |  | 把 | 4 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：11cm直(钛) 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 20 | 系线镊 | 10.5cm 直（钛） |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为10.5cm，头型型式直材料钛合金 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 21 | 缝线结扎镊 | 11cm直 钩深0.3 |  | 把 | 4 |  |  | 1、适用范围：用于夹持器械、辅料。 2、产品尺寸：110mm直钩深0.3mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 22 | 缝线结扎镊 | 11cm直 钩深0.12 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于夹持器械、辅料。 2、产品尺寸：110mm直钩深0.12mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 23 | 显微持针钳 | 弯 圆柄 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：手柄型式圆柄，头型型式弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 24 | 眼用剪 | 10cm直圆头 WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为直圆头WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 25 | 眼用剪 | 10cm弯圆头 WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于剪切眼组织。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为弯圆头WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 26 | 眼科镊 | 10cm直有齿WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为直有齿WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 27 | 眼科镊 | 10cm直有钩WD |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为100mm头部为直有钩WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 28 | 睫毛镊 | 8.8cm 圆头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：总长为8.8cm，头型圆头 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 29 | 翻眼镊 | 圆头 |  | 把 | 5 |  |  | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：头型型式圆头 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 30 | 牙龈剪 | 13cm弯 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体。 2、产品尺寸：总长为130mm弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 31 | 泪道探针 | 冲洗式 6# |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于探、拨、挑和刺眼组织。 2、产品尺寸：冲洗式6# 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 32 | 泪道探针 | 冲洗式 7# |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于探、拨、挑和刺眼组织。 2、产品尺寸：冲洗式7# 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 33 | 超声乳化调核器 | O式 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于定位或调节眼组织。 2、产品尺寸：O式 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：022Cr17Ni12Mo2材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 34 | 超声乳化调核器 | K式（钛） |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于定位或调节眼组织。 2、产品尺寸：K式（钛） 3、表面处理：头部：装饰纹无镀层 柄部：蓝色钛氧化 4、材料：头部：06Cr19Ni10 柄部：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 35 | 人工晶状体定位钩 | T形 |  | 把 | 2 |  |  | 1、适用范围：用于钩拉眼组织。 2、产品尺寸：T形 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：022Cr17Ni12Mo2材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 36 | 泪囊牵开器 | 8.5cm 3×3 普式 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：总长为8.5cm手柄型式普式，头型型式3×3 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 37 | 眼用刮匙 | 12cm 碗形Φ2.5 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：用于刮除囊肿或挖出晶状体核。 2、产品尺寸：120mm碗形Φ2.5mm 3、表面处理：头部：光亮无镀层 柄部：装饰纹无镀层 4、材料：022Cr17Ni12Mo2材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
眼科 | 38 | 小梁切开器 | 7cm 弧形 左式 |  | 把 | 1 |  |  | 1、适用范围：无 2、产品尺寸：总长为7cm，头型型式弧形左式 3、表面处理：装饰纹 4、材料：022Cr17Ni12Mo2材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。